ANEXA 12.2

ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR IPEY Şl ŢEVILOR PVC TIP 1 (PVC-U) ÎN CAZUL CONDUCTELOR FY, AFY SAU SIMILARE

| Secţiunea nominală a conductorului [mm2] | Numărul conductelor în tub |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Diametrul nominal (exterior) al tubului [mm] |
| 1 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 2,5 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 |