pag.

1

OBIECTIVUL:

Amenajari interioare

OBIECTUL:

Finisaje interioare

STADIUL FIZIC:

Finisaje interioare

Beneficiar:

Primaria Corbenii Noi

- lei -

28 ianuarie 2009

C5 - LISTA

cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

U.M.

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

- lei -

Cantitatea

Simbol

Capitolul de lucrari

TOTALUL

(exclusiv TVA)

- lei -

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1

RPCJ72A1

mp

1,63

3.741,13

1,29

0,33

0,00

0,00

2.977,17

763,97

0,00

0,00

2.300,00

Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare zugravite...cu var în vederea vopsirii cu vinacet

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2

RPCT14A1

mp

0,71

153,46

0,00

0,71

0,00

0,00

0,00

153,46

0,00

0,00

217,00

Desfacerea tencuielilor la fatade executate...cu terasit dolomit sau similare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3

RPCJ53A1

mp

19,08

572,47

5,25

13,83

0,00

0,00

157,48

414,98

0,00

0,00

30,00

Reparatii de tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil...câmp continuu

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4

IZF21D

m

83,96

1.007,52

75,44

8,48

0,04

0,00

905,30

101,77

0,45

0,00

12,00

Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate în afara hidroizolatiei curente cu ...materiale bituminoase si benzi din tabla de plumb cu latimea de circa 300 mm, la rosturile orizontale ale constructiilor subterane nesolicitate intens

4.L

2600608

mp

12,24

8,39

102,72

Pinza bit cu str acoper nisip   pa 55 100cmx10m s1046

4.L

2600749

mp

3,60

3,06

11,02

Carton bitumat strat acop nisip         ca300 100cmx10m s 138

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5

6101459

kg

4,07

107,44

4,07

0,00

0,00

0,00

107,44

0,00

0,00

0,00

26,40

Mastic bituminos matizol pentru rosturi

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6

IZF12A

mp

10,23

1.687,21

3,72

2,01

4,49

0,00

613,81

331,81

741,59

0,00

165,00

Izolatii termice în camere frigorifice la ...pereti, cu placi din polistiren celular tip ...* având grosimea de ...* mm într-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90 si fixate cu mustati din sârma zincata. Inclusiv chituirea placilor

6.L

2602330

mp

166,65

0,77

128,68

Placa polistiren expandat at-n4 3 mm.gros.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7

RPIXB07A

mp

0,86

128,84

0,00

0,86

0,00

0,00

0,00

128,84

0,00

0,00

150,00

Lucrari diverse de intretinere la cazane, boilere si instalatii conexe:...demontare radiatoare incalzire centrala orice tip si forma

pag.

2

STADIUL FIZIC:   Finisaje interioare

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8

RPGA04E1

m

2,32

579,87

0,22

2,10

0,00

0,00

55,31

524,56

0,00

0,00

250,00

Demontare teava ol instal montata aparent la loc ardere prin sudura dn...2   in lungime < 10 m

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9

RPCU07C#

buc

2,67

106,85

0,25

1,84

0,58

0,00

10,04

73,60

23,20

0,00

40,00

Matarea...golurilor dupa instalatii sau consolidari in plansee cu mortar de ciment

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10

RPCR42B1

mp

17,81

427,35

2,51

15,30

0,00

0,00

60,13

367,22

0,00

0,00

24,00

Vopsirea in culori de ulei a tâmplariei metalice la exterior si inteior, gata grunduita cu miniu de plumb în constructii existente, executate în...3 straturi

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11

RPCJ11B1

mp

10,81

3.785,08

1,72

9,09

0,00

0,00

602,62

3.182,46

0,00

0,00

350,00

Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, la pereti si stâlpi di beton armat driscuite...1cm grosime cu mortar de var-ciment marca 25-T pentru sprit si stratul vizibil

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

CF10D1

mp

4,48

10.074,95

0,54

3,94

0,00

0,00

1.204,30

8.870,65

0,00

0,00

2.250,00

Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

RPCR54A1[ 1 ]

mp

9,00

20.240,74

5,92

3,08

0,00

0,00

13.310,89

6.929,86

0,00

0,00

2.250,00

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi...Vopsitorii si zugraveli cu amorsa [0]

13.L

6104349

l

1.012,50

13,07

13.232,82

Vopsea lavab casati tecnopaint special pentru int/ext

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14

TRA02A50

tona

24,85

1.665,08

0,00

0,00

0,00

24,85

0,00

0,00

0,00

1.665,08

67,00

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15

7331070

l

60,90

2.496,77

60,90

0,00

0,00

0,00

2.496,77

0,00

0,00

0,00

41,00

Colorant universal casati arlecchino

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16

CK19B1

mp

15,35

3.423,58

2,57

12,78

0,00

0,00

573,35

2.850,23

0,00

0,00

223,00

Lambriuri la pereti...PFL sau PAL melaminat sau emailat, acoperit la rosturi cu profiluri din PVC plastifiat

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17

2905955

mc

726,86

8.722,33

726,86

0,00

0,00

0,00

8.722,33

0,00

0,00

0,00

12,00

Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18

CE15E1[ 1 ]

m

14,79

88,75

11,89

2,90

0,00

0,00

71,34

17,42

0,00

0,00

6,00

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime...cu latimea desfasurata între 30-50 cm, lungimea peste 2 m, pe un strat de carton bitumat [1]

pag.

3

STADIUL FIZIC:   Finisaje interioare

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19

2947780

m

145,38

872,28

145,38

0,00

0,00

0,00

872,28

0,00

0,00

0,00

6,00

Glaf pal hellolit nr62 carrara  G = 1.7 cm laT = 40 cm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20

2101183

mc

241,26

8,69

241,26

0,00

0,00

0,00

8,69

0,00

0,00

0,00

0,04

Mortar de zidarie M 100 s 1030

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21

RPCM33A1

mp

146,06

15.044,42

117,65

28,42

0,00

0,00

12.117,58

2.926,84

0,00

0,00

103,00

Reparare placaje din faianta alba sau colorata, în suprafate plane la pereti si stâlpi, inclusiv glafurile si muchiile fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu placi de...aceeasi culoare si forma

21.L

2400334

mp

108,15

104,44

11.295,51

Faianta mapisa 33.3x50 cm. venecia-b

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22

2101328

kg

0,90

753,23

0,90

0,00

0,00

0,00

753,23

0,00

0,00

0,00

838,00

Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta laticrete cod l317

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23

6102070

kg

3,73

205,41

3,73

0,00

0,00

0,00

205,41

0,00

0,00

0,00

55,00

Chit gri perclorvinilic          c.824-74  ni   1702-80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24

CG11A1

mp

18,45

3.172,84

10,42

8,03

0,00

0,00

1.791,85

1.380,99

0,00

0,00

172,00

Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25

2101328

kg

0,90

1.255,69

0,90

0,00

0,00

0,00

1.255,69

0,00

0,00

0,00

1.397,00

Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta laticrete cod l317

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26

6102070

kg

3,73

325,29

3,73

0,00

0,00

0,00

325,29

0,00

0,00

0,00

87,10

Chit gri perclorvinilic          c.824-74  ni   1702-80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27

RPCK25A#

m

9,46

1.891,58

1,54

7,73

0,19

0,00

307,35

1.545,34

38,89

0,00

200,00

Inlocuire...plinte gres h<=15cm,oriz,la pereti,pe m 100-t,3cm,excl cer,lustr,s>16mp (ref partial)

material:

manopera:

utilaj:

transport:

28

2101328

kg

0,90

204,94

0,90

0,00

0,00

0,00

204,94

0,00

0,00

0,00

228,00

Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta laticrete cod l317

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29

6102070

kg

3,73

56,02

3,73

0,00

0,00

0,00

56,02

0,00

0,00

0,00

15,00

Chit gri perclorvinilic          c.824-74  ni   1702-80

pag.

4

STADIUL FIZIC:   Finisaje interioare

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30

CG01D1[ 2 ]

mp

2,69

927,02

0,00

2,69

0,00

0,00

0,00

927,02

0,00

0,00

345,00

Strat suport pentru pardoseli executate din ...mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ; [2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

31

2101345

mc

326,11

3.482,81

326,11

0,00

0,00

0,00

3.482,81

0,00

0,00

0,00

10,68

Mortar de var M 4 - t cu adaos de 200 kg ciment / mc mortar

material:

manopera:

utilaj:

transport:

32

CG02D1

mp

10,43

3.599,18

2,44

8,00

0,00

0,00

840,41

2.758,78

0,00

0,00

345,00

Pardoseli din parchet...cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încaperi cu suprafete peste 10mp;

material:

manopera:

utilaj:

transport:

33

6716776

mp

1,40

506,18

1,40

0,00

0,00

0,00

506,18

0,00

0,00

0,00

362,50

Folie de poliet. tubulare extrud.       G = 0,03-0,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

34

2947723

m

8,78

3.194,76

8,78

0,00

0,00

0,00

3.194,76

0,00

0,00

0,00

364,00

Pervaz foioase (cires,frasin). 19x32 mm

material:

manopera:

utilaj:

transport:

35

RPCK22A1

mp

10,71

192,78

3,61

7,10

0,00

0,00

64,99

127,79

0,00

0,00

18,00

Reparare pardoseli din...lignolit lipit cu prenadez

material:

manopera:

utilaj:

transport:

36

CL25C1

m

5,33

165,34

0,00

5,33

0,00

0,00

0,00

165,34

0,00

0,00

31,00

Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat...stalpi trepte rampe de beton sau beton armateriale cu cornier din otel

material:

manopera:

utilaj:

transport:

37

CL20B1

kg

1,05

73,44

0,00

1,05

0,00

0,00

0,00

73,44

0,00

0,00

70,00

Confectii metalice diverse, montate aparent ...balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

38

CB47A1

mp

4,58

403,12

0,38

4,20

0,00

0,00

33,80

369,32

0,00

0,00

88,00

Schela metalica tubulara...lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;

material:

manopera:

utilaj:

transport:

39

AUT7606A1

ora

0,03

6,19

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

6,19

0,00

243,00

Schela metalica...tubulara de exterior 11-13,5t

material:

manopera:

utilaj:

transport:

40

MDTC5506001

buc

4.280,76

599,31

0,00

0,00

4.280,76

0,00

0,00

0,00

599,31

0,00

0,14

Transport utilaj...1 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t

pag.

5

STADIUL FIZIC:   Finisaje interioare

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41

CK24A1

mp

17,73

5.140,27

15,73

2,00

0,00

0,00

4.561,40

578,87

0,00

0,00

290,00

Rulouri din pânza...cu suport de lemn la ferestre

material:

manopera:

utilaj:

transport:

42

RPCP02A1

kg

3,49

52,29

1,30

2,19

0,00

0,00

19,50

32,79

0,00

0,00

15,00

Gratii la ferestre, din otel laminat executate...simple

material:

manopera:

utilaj:

transport:

43

RPCU04A1

kg

1,53

76,39

1,13

0,40

0,00

0,00

56,33

20,06

0,00

0,00

50,00

Buiandrugi din traverse metalice montati în zidarie, ...cu taierea la dimensiuni a traverselor

material:

manopera:

utilaj:

transport:

44

RPCXS01B

mp

19,97

1.457,89

8,91

11,06

0,00

0,00

650,75

807,13

0,00

0,00

73,00

Trotuar din...asfalt de 2cm. gros. pe fundatie beton existenta

material:

manopera:

utilaj:

transport:

45

RPCT09F1

mc

17,31

8,65

0,00

3,54

13,77

0,00

0,00

1,77

6,89

0,00

0,50

Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

46

RPCA01A#

mc

27,10

108,42

0,00

27,10

0,00

0,00

0,00

108,42

0,00

0,00

4,00

Sapatura pamant spatii limitate < 1,00 m lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 mc,mal...nesprijinit  e

material:

manopera:

utilaj:

transport:

47

RPCXC01A

mp

26,62

37,27

6,27

19,59

0,77

0,00

8,78

27,42

1,08

0,00

1,40

Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase

material:

manopera:

utilaj:

transport:

48

CA02D1

mc

166,32

831,58

154,13

12,19

0,00

0,00

770,65

60,93

0,00

0,00

5,00

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca ...1) în fundatii continue, radiere  si  pereti  cu grosime peste 30 cm;

48.L

2100945

mc

5,04

152,89

770,55

Beton de ciment    B 150   stas  3622

material:

manopera:

utilaj:

transport:

49

CC01A1

kg

0,35

4,85

0,06

0,29

0,00

0,00

0,81

4,04

0,00

0,00

14,00

Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice

material:

manopera:

utilaj:

transport:

50

2000937

kg

1,42

19,84

1,42

0,00

0,00

0,00

19,84

0,00

0,00

0,00

14,00

zxzx

material:

manopera:

utilaj:

transport:

51

TRA01A10P

tona

8,08

64,67

0,00

0,00

0,00

8,08

0,00

0,00

0,00

64,67

8,00

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

pag.

6

STADIUL FIZIC:   Finisaje interioare

0

2

3

4

5

1

6 = 4 x 5

material:

manopera:

utilaj:

transport:

52

TRA06A10

tona

9,88

123,53

0,00

0,00

0,00

9,88

0,00

0,00

0,00

123,53

12,50

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.  =10km

material:

manopera:

utilaj:

transport:

53

TRB01C25

tona

8,15

545,96

0,00

8,15

0,00

0,00

0,00

545,96

0,00

0,00

67,00

Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4  distanta 50m

material:

manopera:

utilaj:

transport:

54

TRB05B15

tona

1,50

100,23

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

100,23

0,00

0,00

67,00

Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 50m

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

104.475,93

1.853,27

1.417,60

37.273,33

63.931,73

valoare directa:

Recapitulatie  2009

Recapitulatia:

7.752,85

0,00

0,00

0,00

CAS

7.752,85

20,800 %

1.938,21

0,00

0,00

0,00

Sanatate

1.938,21

5,200 %

186,37

0,00

0,00

0,00

Somaj

186,37

0,500 %

104,37

0,00

0,00

0,00

Fond de risc

104,37

0,280 %

279,55

0,00

0,00

0,00

Camera de munca

279,55

0,750 %

93,18

0,00

0,00

0,00

Fond de garantare

93,18

0,250 %

316,82

0,00

0,00

0,00

Concedii si indemnizatii

316,82

0,850 %

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

63.977,60

47.944,68

1.417,60

1.853,27

115.193,15

4.794,47

6.397,76

141,76

185,33

Cheltuieli indirecte

11.519,32

10,000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

70.375,36

52.739,15

1.559,36

2.038,60

126.712,47

2.636,96

3.518,77

77,97

101,93

Profit

6.335,62

5,000 %

Total Inclusiv Profit:

73.894,13

55.376,10

1.637,33

2.140,53

133.048,09

133.048,09

total general fara tva:

TVA:

%

19,00

25.279,14

total general:

158.327,23

1 euro = 4,10 lei, curs la data de 14.04.2010

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP 2009 SP 4 build 140  GRATUIT , www.devize.ro,  e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007